Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

приспосабливаемых заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения

Терновского муниципального района

| № п/п | Адрес заглубленного помещения | Кол-во входов (не менее двух) | Площадь пола основных помещений, кв. м (из расчета 0,6 кв. м на одного укрываемого) | Высота загл. помещения (не ниже 1,7 м) | Внутренний объем помещения, куб. м (не менее 1,2 куб. м на одного укрываемого) | Наличие (да, нет) |  | Возможность отбора воды из системы холодного водоснабжения (да, нет) | Вмести-мость, тыс. чел. | Подлежит укрытию, тыс. чел. | % укрывае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бетонного пола | освещения |  |  |  |  |
| Расположенные в подземных переходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположенные в подземных паркингах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположенные в складских и других заглубленных помещениях торговых и развлекательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположенные в подвалах многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Терновка, ул. Микрорайон, д. 4 | 1 | 160 | 2,2 | 352 | нет | нет | нет |  | 0,05 | 100 |
| 2 | с. Терновка, ул. Микрорайон, д. 9 | 2 | 408 | 2,2 | 898 | нет | да | нет |  | 0,06 | 100 |
| 3 | с. Терновка, ул. Микрорайон, д. 13 | 2 | 408 | 2,2 | 898 | нет | да | нет |  | 0,07 | 100 |
| 4 | с. Терновка, ул. Микрорайон, д. 14 | 2 | 448 | 2,2 | 986 | нет | да | нет |  | 0,06 | 100 |
| 5 | с. Терновка, ул. Микрорайон, д. 18 | 3 | 420 | 2,2 | 924 | нет | да | нет |  | 0,05 | 100 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 100 |
| Расположенные в подвалах зданий организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Терновка, ул. Советская, д.37(Грибановский районный суд | 3 | 140 | 2,3 | 322 | нет | да | нет | 0,233 | 0,15 | 100 |
| 2 | с. Терновка, ул. Советская, д.52( МКУК «ТМЦОДН») | 3 | 400 | 3 | 1200 | да | да | нет | 0,66 | 0,15 | 100 |
| 3 | с. Терновка, ул. Советская, д. 45(УФПС ВО АО «Почта России» | 1 | 268 | 2,6 | 711 | да | нет | нет | 0,446 | 0,1 | 100 |
| 4 | с.Братки, ул.Ленинская,4 (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Братковская средняя общеобразовательная школа) | 2 | 1795 | 1,8 | 3231 | нет | нет | нет | 2,7 | 0,078 | 100 |
| 5 | с.Есипово, ул.Молодежная,11 (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Есиповская средняя общеобразовательная школа) | 2 | 1621 | 1,8 | 2918 | нет | нет | нет | 2,45 | 0,162 | 100 |
| 6 | с.Козловка, ул.Советская, 91, (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Козловская средняя общеобразовательная школа) | 1 | 260 | 1,7 | 442 | нет | да | нет | 0,37 | 0,187 | 100 |
| 7 | с. Дубровка, ул.Лесная,7, (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дубровская средняя общеобразовательная школа) | 1 | 477 | 1,8 | 859 | нет | нет | нет | 0,795 | 0,083 | 100 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,654 | 0,910 | 100 |
| Итого за муниципальный район (городской округ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |